## 14A_Pmin
EnergyDim-Tool
| 0 | [5 empty] | Pmin in kW Direktsteuerung | [18 empty] | 0 | [5 empty] | Pmin in kW Direktsteuerung bei Einspeisung | [50 empty] | Entgeltmodelle
| 0 | [5 empty] | Pmin in kW mit EMS | [18 empty] | 0 | [5 empty] | Pmin in kW mit EMS bei Einspeisung
| 0 | [5 empty] | (A) Strom Direktsteuerung | [24 empty] | Aktuelle Einspeisung PV
| 0 | [5 empty] | (A) Strom EMS | [24 empty] | Aktuelle Einspeisung aus Speicher
[83 empty] | Modul 1: „Pauschaler Ansatz“ |  | Modul 2: „Prozentueller Ansatz“ | Modul 3: „Zeitvariabler Ansatz“
[12 empty] | in kW | [17 empty] | in kW |  |  |  | Wärmepumpe | [14 empty] | in kW | [8 empty] | Bezugsleistung in kW | [22 empty] | in kW |  | 1) Abwicklung benötigt keine separate Verbrauchsmessung |  | 1) Abwicklung benötigt eine separate Verbrauchsmessung | 1) Ist noch nicht ausgearbeitet, soll
| Ladepunkt 1 | [17 empty] | Wärmepumpe 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | Wahl |  |  | Raumkühlung 1 | [18 empty] | Stromspeicher 1 | [17 empty] | Heizstab Puffer / WW 1 | [8 empty] | 2) Pauschaler Rabatt vom Netztreiber |  | 2) Prozentuale Reduzierung des Arbeitspreises der | aber noch 2025 kommen.
| Ladepunkt 2 | [17 empty] | Wärmepumpe 2 | [10 empty] | 0 |  |  |  | Wahl |  |  | Raumkühlung 2 | [18 empty] | Stromspeicher 2 | [17 empty] | Heizstab Puffer / WW 2 | [8 empty] | o | 50,-€/a als Ausgleich der Mehrkosten | Netzbetreiber um 60 % (einmalige Festlegung)
| Ladepunkt 3 | [17 empty] | Wärmepumpe 3 | [10 empty] | 0 |  |  |  | Wahl |  |  | Raumkühlung 3 | [18 empty] | Stromspeicher 3 | [17 empty] | Heizstab Puffer / WW 3 | [9 empty] | für intelligente Messstelle gem. MsbG | 3) Grundpreis des Netzbetreibers nur für eine Messstelle
| Ladepunkt 4 | [17 empty] | Wärmepumpe 4 | [10 empty] | 0 |  |  |  | Wahl |  |  | Raumkühlung 4 | [18 empty] | Stromspeicher 4 | [17 empty] | Heizstab Puffer / WW 4 | [8 empty] | o | 30,-€/a Steuerbox gem MsbG | 4) Kombinierbar mit der Befreiung des Wärmestroms von
| Ladepunkt 5 | [17 empty] | Wärmepumpe 5 | [10 empty] | 0 |  |  |  | Wahl |  |  | Raumkühlung 5 | [18 empty] | Stromspeicher 5 | [17 empty] | Heizstab Puffer / WW 5 | [8 empty] | o | Netzbetreiberindividuelle Stabilitätsprämie pro | der KWK- und Offshore-Umlage nach
| Ladepunkt 6 | [17 empty] | Wärmepumpe 6 | [10 empty] | 0 |  |  |  | Wahl |  |  | Raumkühlung 6 | [18 empty] | Stromspeicher 6 | [17 empty] | Heizstab Puffer / WW 6 | [9 empty] | steuerbare Verbrauchseinrichtung | Energiefinanzierungsgesetz. Reduziert den
| Ladepunkt 7 | [17 empty] | Wärmepumpe 7 | [10 empty] | 0 |  |  |  | Wahl |  |  | Raumkühlung 7 | [18 empty] | Stromspeicher 7 | [17 empty] | Heizstab Puffer / WW 7 | [10 empty] | Bezugspreis um ca. 1 ct/kWh
| Ladepunkt 8 | [17 empty] | Wärmepumpe 8 | [10 empty] | 0 |  |  |  | Wahl |  |  | Raumkühlung 8 | [18 empty] | Stromspeicher 8 | [17 empty] | Heizstab Puffer / WW 8
| Ladepunkt 9 | [17 empty] | Wärmepumpe 9 | [10 empty] | 0 |  |  |  | Wahl |  |  | Raumkühlung 9 | [18 empty] | Stromspeicher 9 | [17 empty] | Heizstab Puffer / WW 9
| Ladepunkt 10 | [17 empty] | Wärmepumpe 10 | [10 empty] | 0 |  |  |  | Wahl |  |  | Raumkühlung 10 | [18 empty] | Stromspeicher 10 | [17 empty] | Heizstab Puffer / WW 10
| Anzahl | [10 empty] | 0 | [6 empty] | Anzahl | [10 empty] | 0 | [6 empty] | Anzahl | [11 empty] | 0 | [6 empty] | Anzahl | [10 empty] | 0 | [6 empty] | Anzahl | [6 empty] | 0
| Summe Leistung | [10 empty] | 0 | [6 empty] | Summe Leistung | [10 empty] | 0 | [6 empty] | Summe Leistung | [11 empty] | 0 | [6 empty] | Summe Leistung | [10 empty] | 0 | [6 empty] | Summe Leistung | [6 empty] | 0
Berechnung Pmin, 14a für Anlagen mit EMS (Energie-Management-System) nach BK6-22-300, Anlage 1
| Pmin, 14a = 4,2 kW + (nsteuVE – 1) x GZF x 4,2 kW | [49 empty] | + |  | PErzeugung
| Pmin, 14a = 4,2 kW + ( | [11 empty] | 0 |  |  | - 1) x |  |  |  | 1 |  |  |  | x 4,2 kW | [26 empty] | + |  | 0
| Pmin, 14a = Max ( 0,4 x Psumme WP; 0,4 x PSumme Klima ) + (nsteuVE – 1) x GZF x 4,2 kW | [49 empty] | + |  | PErzeugung
| Pmin, 14a = Max ( | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | ) + ( |  |  | 0 |  |  | -1) x |  |  | 0 |  |  |  | x | 4,2kW | [6 empty] | + |  | 0
GZF = anzuwendendender Gleichzeitigkeitsfaktor, hier
[8 empty] | nsteuVE | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | >=9
[8 empty] | GZF | [5 empty] | 0.8 | [5 empty] | 0.75 | [5 empty] | 0.7 | [5 empty] | 0.65 | [5 empty] | 0.6 | [5 empty] | 0.55 | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.45
[15 empty] | Leistung Summe | [9 empty] | EMS_nsteuVE_anzurechnen | [10 empty] | EMS Leistung Anzurechnen | [10 empty] | Direkt Leist Anzurechnen | [11 empty] | Anzahl | [9 empty] | Anzahl direkt anzurechnen | [13 empty] | 2.4.2. Rechnerische Zusammenfassung von Anlagen (nur WP und Klima)
Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Leistung eingegeben 0 zählt nicht bei Anzahl
Heizstab | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 |  | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 Leistung kleiner 4,2 KW
nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[15 empty] | Skalierungsfaktor | [9 empty] | P Summe WP | [10 empty] | P Summe KL | [9 empty] | Psumme Heizstab | Summe WP/KL/Heizstab | [11 empty] | nsteuVE | [9 empty] | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | fester Wert |  |  | Pmin > 11 | Pmin < 11 | Pmin einsetzen
Pmin Direktsteuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 |  | auf Grund 11 KW-Regel
Pmin EMS WP-KL > 11 | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 |  | 0
Pmin EMS WP-KL < 11 | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  | 0
GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [57 empty] | WP-Klima >11KW | WP Klima < 11
Pmin, 14a = 4,2 kW + (nsteuVE – 1) x GZF x 4,2 kW
Max(0,4 x Psumme WP; 0,4 x PSumme Klima ) + (nsteuVE – 1) x GZF x 4,2 kW
Klima oder WP oder Heizstab über 11 KW | [14 empty] | 0 | [9 empty] | dreifachverschachtelung wenn funktion
WP ist grösser als Klima und Heizstab | [14 empty] | 0 | [18 empty] | WP größer als Heizstab oder Klima
11KW Regel | [14 empty] | WP werden mehere Geräte als Gruppe zusammen gefasst, daher n=1 wenn 1 oder mehr Geräte vorhanden
11KW Regel | [14 empty] | KL werden mehere Geräte als Gruppe zusammen gefasst, daher n=1 wenn 1 oder mehr Geräte vorhanden
Maximale Stromaufnahme Wärmepumpen Hoval
max. elektrische Leistungsaufnahme Wärmepumpe
[81 empty] | Wahl | 0
[81 empty] | UltraSource B cf (8) | 9.6 | inkl. E-Heizstab
[81 empty] | UltraSource B cf (11) | 12.05 | inkl. E-Heizstab
[81 empty] | UltraSource B cf (17) | 15.73 | inkl. E-Heizstab
[81 empty] | UltraSource B cp (8) | 9.6 | inkl. E-Heizstab
[81 empty] | UltraSource B cp (11) | 12.05 | inkl. E-Heizstab
[81 empty] | Belaria pro cf (8) | 11.2 | inkl. E-Heizstab
[81 empty] | Belaria pro cf (13) | 11.8 | inkl. E-Heizstab
[81 empty] | Belaria pro cf (15) | 13.9 | inkl. E-Heizstab
[81 empty] | Belaria pro cp (8) | 11.2 | inkl. E-Heizstab
[81 empty] | Belaria pro cp (13) | 11.8 | inkl. E-Heizstab
[81 empty] | Belaria pro (20) | 11.9
[81 empty] | Belaria pro (24) | 11.9
[81 empty] | Belaria pro (25) | 11.9
[81 empty] | Belaria pro (40) | 16.8
[81 empty] | Belaria pro (50) | 24
[81 empty] | Belaria cf ICM (8) | 9.6 | inkl. E-Heizstab
[81 empty] | Belaria cf ICM (13) | 18.5 | inkl. E-Heizstab
[81 empty] | Belaria twin I (20) A20/W55 | 9.1
[81 empty] | Belaria twin I (25) A20/W55 | 11.5
[81 empty] | Belaria twin I (30) A20/W55 | 12.8
[81 empty] | Belaria twin IR (20) A20/W55 | 9.1
[81 empty] | Belaria twin IR (25) A20/W55 | 11.5
[81 empty] | Belaria twin IR (30) A20/W55 | 12.8
[81 empty] | UltraSource T cf (8) | 3.6
[81 empty] | UltraSource T cf (13) | 6.138
[81 empty] | UltraSource T cf (17) | 9.734
[81 empty] | UltraSource T cp (8) | 3.6
[81 empty] | UltraSource T cp (13) | 6.138
[81 empty] | Thermalia twin (20) | 8.6
[81 empty] | Thermalia twin (26) | 12.42
[81 empty] | Thermalia twin (36) | 14.96
[81 empty] | Thermalia twin (42) | 18.24
[81 empty] | Thermalia twin H (13) | 5.84
[81 empty] | Thermalia twin H (19) | 8.29
[81 empty] | Thermalia twin H (22) | 9.83
[81 empty] | Thermalia dual (55) | 24.8
[81 empty] | Thermalia dual (70) | 30.4
[81 empty] | Thermaila dual (85) | 34.6
[81 empty] | Thermalia dual (110) | 46.6
[81 empty] | Thermalia dual (140) | 56.6
[81 empty] | Thermalia dual H (35) | 17.4
[81 empty] | Thermalia dual H (50) | 25.6
[81 empty] | Thermalia dual H (70) | 34.8
[81 empty] | Thermalia dual H (90) | 44.2
[81 empty] | Thermalia dual R (55) | 24.8
[81 empty] | Thermalia dual R (70) | 30.4
[81 empty] | Thermaila dual R (85) | 34.6
[81 empty] | Thermalia dual R (110) | 46.6
[81 empty] | Thermalia dual R (140) | 56.6
𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡ä𝑡𝑠𝑝𝑟ä𝑚𝑖𝑒=〖𝐴𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑠𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠 [€/𝑘𝑊ℎ]∗3.750 𝑘𝑊ℎ/𝑎∗0,2〗_
Note on AA8: FEH-NRW Arnd Hefer: Eine Anrechnung von Erzeugungsleistung darf nur bei Verwendung eines EMS erfolgen
Note on AE33: FEH-NRW Arnd Hefer: Die Anzahl der Geräte wird in der Kategorie zusammen gefasst und kann in der Berechnungsformel nicht grösser als 1 sein für nsteuVE
Note on AX33: FEH-NRW Arnd Hefer: Die Anzahl der Geräte wird in der Kategorie zusammen gefasst und kann in der Berechnungsformel nicht grösser als 1 sein für nsteuVE